{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["未反馈283台套","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"未反馈283台套","index":0,"n_rows":285,"n_cols":8,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,7]]}
["各单位未反馈仪器设备清单"]
["序号","单位","仪器编号","名称","型号","价值（元）","领用人","存放地点"]
[1,"机电学院",20030507,"多功能测试工程车","FY6972C-B",{"v":900060,"d":"900060.00"},"白文志","东华园"]
[2,"机电学院",20062967,"轻型客车","丰田SCT6490",{"v":514650,"d":"514650.00"},"白文志","校内"]
[3,"机电学院",20108197,"材料测试系统辅助设备","MTS",{"v":410000,"d":"410000.00"},"陈放","9号楼109房间"]
[4,"机电学院",20116469,"惰性复合剂实验系统","LR-2.ST",{"v":500000,"d":"500000.00"},"崔庆忠","重点109"]
[5,"机电学院",20105064,"冲击响应谱试验机","SY14-100",{"v":491840,"d":"491840.00"},"邓宏彬","西山实验室"]
[6,"机电学院",20105065,"修正机构动力学测试系统","SL-AASEE01",{"v":886875,"d":"886875.00"},"邓宏彬","西山实验室"]
[7,"机电学院",20072041,"频谱分析仪","E4447A",544801.99,"胡更开","*"]
[8,"机电学院",20116807,"空中投放试验台","*",{"v":1107400,"d":"1107400.00"},"李杰","北京理工大学重点实验室612"]
[9,"机电学院",93085000,"高速运动分析系统","KODAKEM1012",1223633.33,"林江","西山12 A29"]
[10,"机电学院",20108184,"系列化发射器系统","非标定制",{"v":4220000,"d":"4220000.00"},"刘瀚","东花园实验基地"]
[11,"机电学院",20089548,"动态信号分析仪","VXI-12047",{"v":473000,"d":"473000.00"},"刘庆明","重点楼106"]
[12,"机电学院",20091986,"数字存储压力计系统","BITA620 非标",{"v":704000,"d":"704000.00"},"刘彦","*"]
[13,"机电学院",20108809,"膨胀环实验系统","HSD-1型",{"v":576000,"d":"576000.00"},"刘彦","西山实验区A栋"]
[14,"机电学院",20117906,"闪光X光照相光电图像接收系统","FXC100-450",{"v":750000,"d":"750000.00"},"龙仁荣","西山15号楼"]
[15,"机电学院",20050083,"压力测量系统","913B02",{"v":559000,"d":"559000.00"},"吕中杰","108"]
[16,"机电学院",20054892,"二氧化碳激光器","PL6-HT",471148.91,"吕中杰","重点108"]
[17,"机电学院",20061372,"核四级共振仪","RAM-5000MARKVI",520540.18,"吕中杰","重点110"]
[18,"机电学院",20074900,"高速摄像仪","PHOTRON-APX P-S",{"v":803522.9,"d":"803522.90"},"吕中杰","西山实验室15号"]
[19,"机电学院",20094018,"微光高速数字成像系统","SA5",731202.02,"吕中杰","西山实验室15号"]
[20,"机电学院",20105060,"水下动态载荷电测系统","NI-PXI，PCB",{"v":3080102,"d":"3080102.00"},"吕中杰","*"]
[21,"机电学院",20106291,"脉冲X光摄影机","X-VⅡ",{"v":742400,"d":"742400.00"},"吕中杰","西山校区15号楼"]
[22,"机电学院",20106292,"脉冲X光摄影机","X-VⅡ",{"v":710000,"d":"710000.00"},"吕中杰","西山校区15号楼"]
[23,"机电学院",20106293,"脉冲X光摄影机","X-VⅡ",{"v":710000,"d":"710000.00"},"吕中杰","西山校区15号楼"]
[24,"机电学院",20106294,"闪光X光照相光电图像接收系统","XRC100-450",{"v":690000,"d":"690000.00"},"吕中杰","西山校区15号楼"]
[25,"机电学院",20107493,"动态跟踪数据采集系统","SM130",{"v":695000,"d":"695000.00"},"吕中杰","9号楼地下116房间"]
[26,"机电学院",20107494,"冲击加载和实时传感系统","DC-600-6/RC-2000",645294.55,"吕中杰","9号楼地下116房间"]
[27,"机电学院",20108066,"量热仪","L1",{"v":690000,"d":"690000.00"},"吕中杰","北京理工大学国家重点实验室"]
[28,"机电学院",20120572,"液压式大型万能试验机","WAW-2000",{"v":487000,"d":"487000.00"},"吕中杰","北京理工大学西山实验室"]
[29,"机电学院",20122652,"高速摄像机","PHOTRON SA5",458944.81,"吕中杰","西山332号楼215"]
[30,"机电学院",20108135,"冲击环境及威力效应综合测试系统","PXI-120614",{"v":1547900,"d":"1547900.00"},"门建兵","3#143东"]
[31,"机电学院",20120571,"动静光弹仪","DDGS-II",{"v":476000,"d":"476000.00"},"任会兰","西山11号楼102"]
[32,"机电学院",20107985,"燃烧及综合感度测试系列设备","非标定制",{"v":787000,"d":"787000.00"},"芮久后","东花园实验室"]
[33,"机电学院",20107986,"快慢烤低易损性评价系列设备","非标定制",{"v":1090600,"d":"1090600.00"},"芮久后","东花园实验室"]
[34,"机电学院",20106796,"地面机动装置发控试验系统","非标",{"v":968000,"d":"968000.00"},"施家栋","9号教学楼122室"]
[35,"机电学院",20117976,"武装机器兵综合试验系统","*",{"v":990000,"d":"990000.00"},"施家栋","9＃122"]
[36,"机电学院",20083548,"数据采集与处理系统","ICS-145",403307.28,"王芳","东花园实验室"]
[37,"机电学院","2008C679","数据采集及测量系统","GENESIS PCB",1591879.47,"王树山","*"]
[38,"机电学院",20104204,"水下高速运动分析测量系统","PHANTOM V310",{"v":548000,"d":"548000.00"},"王树山","西山315房间"]
[39,"机电学院",20102477,"激光纹影EFP飞行姿态测试系统","YAG-2+DSJ",{"v":784000,"d":"784000.00"},"王文杰","西山315房间"]
[40,"机电学院",20100073,"视景仿真三维投影系统","BARCO双通道系统",{"v":1970000,"d":"1970000.00"},"王云艳","9号楼617"]
[41,"机电学院",20107886,"高性能计算集群系统","HP 集群",{"v":1758900,"d":"1758900.00"},"王云艳","9号楼617"]
[42,"机电学院",20108495,"网络服务器系统","DELL R710 M610服务器",{"v":978422,"d":"978422.00"},"王云艳","9号楼617"]
[43,"机电学院",20092265,"激光器","VERDI-V6",{"v":451788.3,"d":"451788.30"},"张连生","西山A09"]
[44,"机电学院",20045066,"数字化超高速运动分析系统","HG-100K",{"v":955000,"d":"955000.00"},"白春华","重点102"]
[45,"机电学院",20096719,"日立S-4700电子显微镜","S-4700",{"v":1780000,"d":"1780000.00"},"杜志明","9号教学楼105室"]
[46,"机电学院",20125434,"综合热分析仪","*",1015246.21,"杜志明","5号楼505实验室"]
[47,"机电学院",20100672,"温度湿度低气压试验箱","STP702",{"v":450000,"d":"450000.00"},"黄平","西山校区332楼110室"]
[48,"机电学院",20090175,"宽带匹配网络","MT00418",{"v":430000,"d":"430000.00"},"李国新","*"]
[49,"机电学院",20111237,"行星球磨仪","PM400",{"v":419357,"d":"419357.00"},"李建平","西山实验区332#楼327室"]
[50,"机电学院",20092485,"工业爆炸事故模拟试验系统","定制",{"v":1965000,"d":"1965000.00"},"刘庆明","东花园"]
[51,"机电学院",20100807,"反应热测量仪","URCSYS-001",{"v":548000,"d":"548000.00"},"钱新明","九号楼D106室"]
[52,"机电学院",20091118,"全自动流变仪","GEMINI HR NANO 200",406180.94,"王丽琼","西山11号楼304"]
[53,"机电学院",20091052,"两轴爆炸冲击振动模拟试验系统","AS-MAV20/20",1790904.49,"王仲琦","*"]
[54,"机电学院",20093794,"爆炸地震参数动态测试仪","NZXP24道",{"v":446000,"d":"446000.00"},"王仲琦","*"]
[55,"机电学院",20092075,"装药发射安全性试验系统","非标自制",{"v":2080000,"d":"2080000.00"},"张奇","*"]
[56,"机电学院",20120931,"高速摄影机（32-02）","PHOTRON FASTCAM SA5",{"v":420879,"d":"420879.00"},"张奇","校内爆炸科学与技术国家重点实验室"]
[57,"机电学院",20105001,"高动态高帧率引信图像测量系统","*",{"v":500000,"d":"500000.00"},"谌德荣","9#D130"]
[58,"机电学院",20054601,"快速加载双环境模拟试验装置","Y53100-3",{"v":709500,"d":"709500.00"},"邓明生","9#220"]
[59,"机电学院",20104979,"微米压入/划痕测试仪","MCT",{"v":1080000,"d":"1080000.00"},"何光","9号教学楼515"]
[60,"机电学院",20040586,"环境干扰信号模拟设备","CWS500C",746988.03,"李杰","西山-410"]
[61,"机电学院",20054600,"CCD高速数字摄像机","HG-TH100K",856671.12,"李杰","重点-503"]
[62,"机电学院",20094321,"超声发射功率放大仪","MK-HSA0816",{"v":556000,"d":"556000.00"},"李杰","*"]
[63,"机电学院",20101490,"三维超声成像系统","*",{"v":1312925.5,"d":"1312925.50"},"李杰","西山332号楼409室"]
[64,"机电学院",20101669,"超声成像测控采集仪","PCIAD1650,PHA16T",1147880.64,"李杰","西山实验室410室"]
[65,"机电学院",20105035,"专用集成电路电性能检测仪","SP-3160VD",{"v":1580000,"d":"1580000.00"},"李杰","北京理工大学西山11号楼410"]
[66,"机电学院",20105471,"三维超声成像声纳扩展配件","F180",{"v":599479.2,"d":"599479.20"},"李杰","西山实验区"]
[67,"机电学院",20120081,"MAV弹射投放与综合测试系统","*",{"v":840000,"d":"840000.00"},"李杰","重点实验室612房间"]
[68,"机电学院",20043842,"计算机半实物仿真系统","HRT-1000",{"v":810000,"d":"810000.00"},"李世义","25501"]
[69,"机电学院",96026400,"小型电子计算机","SGIR4000XZ",{"v":471540,"d":"471540.00"},"刘明杰","*"]
[70,"机电学院",20080212,"冲击校准系统","MODE2911",{"v":1040000,"d":"1040000.00"},"石庚辰","9#地下110"]
[71,"机电学院",20105447,"三维动态非接触测量系统","VIC-3D",{"v":1638115,"d":"1638115.00"},"宋荣昌","出版楼515"]
[72,"机电学院",20100534,"三维光学轮廓仪","WYKO NT1100",886836.73,"隋丽","9号教学楼515"]
[73,"机电学院",20100604,"微材料测试仪","TYTRON250",{"v":877273.8,"d":"877273.80"},"隋丽","9号教学楼515"]
[74,"机电学院",20105509,"超景深三维显微测量系统","VHX-1000E",{"v":524224.6,"d":"524224.60"},"隋丽","9号教学楼515"]
[75,"机电学院",20105063,"北京理工大学恒温屏蔽超净间","0",{"v":418000,"d":"418000.00"},"王玥","西山409实验室"]
[76,"机电学院",20043319,"三轴转台及测试系统","JC1165JG",{"v":1160000,"d":"1160000.00"},"吴炎煊","25501"]
[77,"机电学院",20093741,"半实物仿真系统补充升级","委托研制",{"v":477000,"d":"477000.00"},"吴炎煊","*"]
[78,"机械与车辆学院",20077119,"便携式测试仪","DEWE-2522",{"v":610000,"d":"610000.00"},"程夕明","车辆实验楼501C"]
[79,"机械与车辆学院",20120586,"道路模拟实验台测试系统","DEWE-501-A",983334.04,"董明明","西山实验区338栋道路模拟实验室"]
[80,"机械与车辆学院",20120587,"道路模拟试验台测试系统","FA101-20G",{"v":500000,"d":"500000.00"},"董明明","西山实验区338栋道路模拟实验室"]
[81,"机械与车辆学院",20075280,"尾气颗粒物测量系统","ELPI 972E",915242.03,"葛蕴珊","汽车排放室"]
[82,"机械与车辆学院",20020650,"液压振动实验台","YZ303-1",{"v":497800,"d":"497800.00"},"姜宏","振动室24"]
[83,"机械与车辆学院",20109034,"轮胎耦合道路模拟系统","320-200",10097049.35,"姜宏","三院西山试验基地388栋"]
[84,"机械与车辆学院",85065300,"自动道路模拟系统","EVH80-250",{"v":1338458,"d":"1338458.00"},"姜宏","振动室24"]
[85,"机械与车辆学院",95013200,"数据采集模拟分析系统","3565S",468058.36,"姜宏","西山实验室338栋"]
[86,"机械与车辆学院",99186000,"电磁振动台","2104BF",564154.06,"姜宏","西山实验室338栋"]
[87,"机械与车辆学院",20070749,"采集与处理系统","DSPACE",493387.88,"李雪原","9#413"]
[88,"机械与车辆学院",20073563,"变频器","ACS800-07-0750-7",{"v":596000,"d":"596000.00"},"李雪原","车辆实验室-转向"]
[89,"机械与车辆学院",20073572,"ACS800驱动加载系统","ACS800多传动",3849075.24,"李雪原","车辆实验室-转向"]
[90,"机械与车辆学院",20132071,"高转速传动装置验证样机","非标",{"v":475000,"d":"475000.00"},"李雪原","西山实验楼333"]
[91,"机械与车辆学院",20132072,"高转速传动装置验证样机","非标",{"v":475000,"d":"475000.00"},"李雪原","西山实验楼333"]
[92,"机械与车辆学院","2008C377","多轴底盘测功系统配件","BI002611",{"v":2500000,"d":"2500000.00"},"林程","西山"]
[93,"机械与车辆学院",20090295,"传感器","4326-A-001、4294等",975358.04,"彭增雄","车辆实验室"]
[94,"机械与车辆学院",20055180,"电动助力转向综合实验台","0.59",{"v":671800,"d":"671800.00"},"施国标","三院车库"]
[95,"机械与车辆学院",20030792,"动力电池组冲放电设备","BNT400-050",879823.29,"史健军","三院车库"]
[96,"机械与车辆学院",20032394,"服务器","IBM Pseres 630 Model",{"v":548910,"d":"548910.00"},"史健军","待报废"]
[97,"机械与车辆学院",20072228,"数据采集系统","BBM-PAK-MKII",442886.29,"宋强","西山335栋"]
[98,"机械与车辆学院",20073372,"电力测功机","HT460",3112919.78,"宋强","西山335栋"]
[99,"机械与车辆学院",20075026,"氢气安全检测系统","微量氢气泄漏检测",{"v":405000,"d":"405000.00"},"孙柏刚","215栋113号"]
[100,"机械与车辆学院",20087506,"检测设备","机动车全自动检测系统",{"v":1575600,"d":"1575600.00"},"王军","西山7#"]
[101,"机械与车辆学院","2008C745","硬件在环测试系统","BIO002945",530521.78,"王军","西山8#"]
[102,"机械与车辆学院","2008C746","动态测试系统","BI002529",{"v":566000,"d":"566000.00"},"王军","511D"]
[103,"机械与车辆学院","2008C747","转向测试系统","BI002563",{"v":429000,"d":"429000.00"},"王军","511D"]
[104,"机械与车辆学院","2008C658","三坐标测量仪","QUANTUM",{"v":1430000,"d":"1430000.00"},"王文伟","西山实验室"]
[105,"机械与车辆学院","2008C036","电池模块测试系统","BTS400100C1",{"v":448840,"d":"448840.00"},"王震坡","西山7#1层"]
[106,"机械与车辆学院",20091167,"电池组及管理系统","360AH",{"v":791500,"d":"791500.00"},"王震坡","电动车辆国家实验室"]
[107,"机械与车辆学院",20030297,"实物半实物仿真系统","DS1005",{"v":415000,"d":"415000.00"},"王志福","三院车辆实验楼515"]
[108,"机械与车辆学院","2008C616","驱动电机与发电机系统","YTZ100-150",{"v":987200,"d":"987200.00"},"王志福","电动车辆国家工程实验室（西山）"]
[109,"机械与车辆学院",20093321,"电池模拟器","FTF1-450-750",1082074.51,"王志福","电动车辆国家工程实验室（西山）"]
[110,"机械与车辆学院",20106060,"控制与仿真系统","STARTS",{"v":1370000,"d":"1370000.00"},"尹旭峰","车辆重点实验室"]
[111,"机械与车辆学院",20114396,"直流测功机及控制系统","自制",{"v":1170000,"d":"1170000.00"},"曹万科","车库一楼"]
[112,"机械与车辆学院",20096641,"混合动力汽车机电动力耦合实验台","110KW",{"v":640000,"d":"640000.00"},"何洪文","北京理工大学西山电动车辆实验室"]
[113,"机械与车辆学院",20119773,"20kW PEM燃料电池测试系统","PEM",{"v":1650000,"d":"1650000.00"},"何洪文","西山校区电动车辆实验室"]
[114,"机械与车辆学院",20120501,"步入式低温试验箱","EBS-SDJ674",{"v":960000,"d":"960000.00"},"宋强","电动车辆国家工程实验室"]
[115,"机械与车辆学院",20121215,"电源模拟器","AVL",867438.74,"宋强","电动车辆国家工程实验室"]
[116,"机械与车辆学院",20121220,"电机试验台架","ISG",3233524.34,"宋强","电动车辆国家工程实验室"]
[117,"机械与车辆学院",20121256,"电池模拟器","FTF1-500-750BS",{"v":1110463,"d":"1110463.00"},"宋强","电动车辆国家工程实验室"]
[118,"机械与车辆学院",20110292,"数据平台","试制",{"v":400000,"d":"400000.00"},"王震坡","西山7#2层"]
[119,"机械与车辆学院",20121223,"数据显示系统","SQL",{"v":914360,"d":"914360.00"},"王震坡","西山7#2层"]
[120,"机械与车辆学院",20121225,"数据采集系统","M4714",{"v":478600,"d":"478600.00"},"王震坡","西山7#2层"]
[121,"机械与车辆学院",20121257,"大功率负载装置","EVT300-600-2 IGBT",778519.59,"王震坡","西山7#1层"]
[122,"机械与车辆学院",20131027,"加速量热仪","ARCSYS-899",973341.86,"王震坡","西山7#2层"]
[123,"机械与车辆学院",20142802,"电池及充电设备","定制",{"v":892000,"d":"892000.00"},"王震坡","迪卡龙设备西山"]
[124,"机械与车辆学院",20070997,"电池模拟器","BS400-500",2370494.22,"王志福","电动车辆国家工程实验室（西山）"]
[125,"机械与车辆学院",20101699,"测试平台高精度测功机系统","HT460",{"v":3954991.5,"d":"3954991.50"},"王志福","电动车辆国家工程实验室（西山）"]
[126,"机械与车辆学院",20101702,"电传动匹配系统（电池模拟器）","BS100",{"v":1264850,"d":"1264850.00"},"王志福","电动车辆国家工程实验室（西山）"]
[127,"机械与车辆学院",20120830,"抗干扰度设备（国外部分）","电磁兼容",1361091.15,"翟丽","西山实验室电磁兼容研究室"]
[128,"机械与车辆学院",20091082,"lms逆向辅助建模系统","LMS SCADASIII",1563816.07,"冯慧华","*"]
[129,"机械与车辆学院",20091858,"广域网专线接入信息系统","HAB-G屏蔽柜、N820入侵检测等",{"v":458650,"d":"458650.00"},"冯慧华","动力系统工程研究所306"]
[130,"机械与车辆学院","2008C289","计算机集群服务器","天潮4000",{"v":600000,"d":"600000.00"},"郭良平","215栋125号"]
[131,"机械与车辆学院",20091316,"思科核心交换机","WS-C6509-E",{"v":436815,"d":"436815.00"},"郭良平","215栋125号"]
[132,"机械与车辆学院",20120248,"湍流定容燃烧器及控制器","40",{"v":428800,"d":"428800.00"},"何旭","西山338栋139号"]
[133,"机械与车辆学院",20100773,"变频电机驱动系统","ACW",{"v":559000,"d":"559000.00"},"李向荣","215栋123号"]
[134,"机械与车辆学院",20092104,"曙光服务器机群","TC4000",{"v":629981.1,"d":"629981.10"},"祁明旭","涡轮增压实验室204"]
[135,"机械与车辆学院","2008C288","计算机集群服务器","曙光天潮4000",{"v":400000,"d":"400000.00"},"向建华","215栋125号"]
[136,"机械与车辆学院",20104077,"铸铁地板","T15",{"v":940824,"d":"940824.00"},"杨英俊","西山338楼"]
[137,"机械与车辆学院",20116275,"小型风洞及测试系统","自制",{"v":430000,"d":"430000.00"},"原彦鹏","北京理工大学三院仿真楼211"]
[138,"机械与车辆学院",20120687,"高速摄像系统","SA4 500K C2",465090.25,"原彦鹏","北京理工大学中关村分校三院仿真楼211"]
[139,"机械与车辆学院",20045586,"超空化综合实验台","*",{"v":450000,"d":"450000.00"},"张敏弟","涡轮增压一,二层"]
[140,"机械与车辆学院",20101308,"三维粒子速度场仪","2008-9",{"v":942000,"d":"942000.00"},"张敏弟","涡轮增压楼二层 空化水洞观测室"]
[141,"机械与车辆学院",20157508,"高速粒子图像测速仪","DC",440812.48,"张敏弟","涡轮增压楼311"]
[142,"机械与车辆学院",20092714,"生产线重组模拟硬件系统","*",{"v":771500,"d":"771500.00"},"段晓峰","工程训练中心402-403房间"]
[143,"机械与车辆学院",20121621,"费效分析技术实训平台建设项目","见附件",{"v":538385,"d":"538385.00"},"刘敏霞","1#332"]
[144,"机械与车辆学院",20054839,"博世检测仪","FSA560",871974.67,"姚建忠","交通运输工程实验室102"]
[145,"机械与车辆学院",93071400,"三维运动分析系统","OPTOTRAK/3020",466433.47,"路敦勇","1号教学楼330室"]
[146,"机械与车辆学院",20050386,"骨密度仪","QDR4500W",{"v":677540.6,"d":"677540.60"},"苏伟","1号教学楼330室"]
[147,"机械与车辆学院",20082400,"力反馈系统","3D 35-45",{"v":587000,"d":"587000.00"},"刘检华","求是楼403"]
[148,"机械与车辆学院",20054453,"脑电采集系统","EEG-1100K",547598.89,"黄杰","*"]
[149,"机械与车辆学院",20070978,"仿真可视化立体投影系统","*",{"v":723800,"d":"723800.00"},"黄杰","*"]
[150,"机械与车辆学院",94094300,"三坐标测量机","BLN122",{"v":668254,"d":"668254.00"},"黄杰","*"]
[151,"机械与车辆学院",94098500,"分析记录仪","AR1100A",{"v":417460,"d":"417460.00"},"黄杰","*"]
[152,"机械与车辆学院",94100700,"比例液压控制系统","U44521",{"v":828054,"d":"828054.00"},"黄杰","西山实验室"]
[153,"机械与车辆学院",94100800,"比例液压控制系统","U44521",{"v":668254,"d":"668254.00"},"黄杰","求是楼102"]
[154,"机械与车辆学院",94100900,"比例液压控制系统","U44521",{"v":668254,"d":"668254.00"},"黄杰","求是楼327"]
[155,"机械与车辆学院",94101000,"比例液压控制系统","U44521",{"v":668254,"d":"668254.00"},"黄杰","求是楼327"]
[156,"机械与车辆学院",94101100,"气动控制系统","*",{"v":446032,"d":"446032.00"},"黄杰","求是楼325"]
[157,"机械与车辆学院",94101200,"气动控制系统","*",{"v":446032,"d":"446032.00"},"黄杰","求是楼325"]
[158,"机械与车辆学院",94101300,"气动控制系统","*",{"v":446032,"d":"446032.00"},"黄杰","求是楼326"]
[159,"机械与车辆学院",94101400,"气动控制系统","*",{"v":446032,"d":"446032.00"},"黄杰","求是楼326"]
[160,"机械与车辆学院",94101500,"气动控制系统","*",{"v":446032,"d":"446032.00"},"黄杰","求是楼326"]
[161,"机械与车辆学院",94100200,"数控车削机床","SL25M500",{"v":1688889,"d":"1688889.00"},"李殿超","求是楼103"]
[162,"机械与车辆学院",94102300,"数据处理系统","Dspace",{"v":904762,"d":"904762.00"},"李维军","待报废"]
[163,"机械与车辆学院",94102000,"小型机系统","HP9000/800",{"v":675393,"d":"675393.00"},"柳彩霞","待报废"]
[164,"机械与车辆学院",60001400,"战车","T54",{"v":650000,"d":"650000.00"},"鄂嵋","西山分校"]
[165,"机械与车辆学院",95013400,"磁带记录仪及软件","XR5000 14CH",1431363.82,"姜宏","振动室24"]
[166,"机械与车辆学院",20105934,"摩擦片表面温度测试系统","非标定制",{"v":890000,"d":"890000.00"},"郑长松","车辆实验室"]
[167,"机械与车辆学院",20083921,"气相色谱/质谱仪","6890N/5975B",806139.44,"葛蕴珊","排放室"]
[168,"机械与车辆学院",20090570,"车载尾气测试系统","SEMTECH-DS",1011032.07,"葛蕴珊","排放室"]
[169,"机械与车辆学院",20091830,"轻型柴油车排放测量系统","MEXA-7200H",3837564.09,"郝利君","排放实验室"]
[170,"机械与车辆学院",20127094,"傅里叶紫外原理氨气分析系统","FTUV",{"v":420000,"d":"420000.00"},"郝利君","汽车动力性及排放测试国家专业实验室"]
[171,"机械与车辆学院",20135528,"自由活塞柴油机原理样机","DH-90",{"v":450000,"d":"450000.00"},"赵振峰","发动机实验室"]
[172,"机械与车辆学院",20135529,"自由活塞柴油机原理样机","DH-90",{"v":450000,"d":"450000.00"},"赵振峰","发动机实验室"]
[173,"机械与车辆学院",20063543,"气动电气动综合教学系统","*",423008.02,"段晓峰","1#421"]
[174,"机械与车辆学院",20167830,"超快激光脉冲整形器","MIIPS-HD PULSE SHAPER",537665.57,"胡洁","1号楼131-1室"]
[175,"机械与车辆学院",20000532,"小型高精度数控车床","HAWK-150",551675.04,"贾玉平","先进加工实验室"]
[176,"机械与车辆学院",20000533,"数控电加工机床","ROBOFORM-31",974479.41,"贾玉平","先进加工实验室"]
[177,"机械与车辆学院",20105009,"阻抗分析仪","4294A",{"v":418900,"d":"418900.00"},"贾玉平","1#教学楼110室"]
[178,"机械与车辆学院",20109798,"X射线应力测定仪","X-350A",{"v":530000,"d":"530000.00"},"解丽静","207"]
[179,"机械与车辆学院",20130120,"蔡司金相显微镜及真空高温台系统","*",489065.77,"解丽静","210"]
[180,"机械与车辆学院",20163450,"三坐标测量机","GLOBAL-09.15.08",{"v":885300,"d":"885300.00"},"解丽静","先进加工实验楼103室"]
[181,"机械与车辆学院",20094863,"固态紫外激光器","AVIA 355-23",1301476.35,"李晓炜","1#133"]
[182,"机械与车辆学院",20122716,"脉冲整形器","MIIPS BOX 640PA",{"v":545081,"d":"545081.00"},"李晓炜","1#131"]
[183,"机械与车辆学院",20131486,"飞秒激光实时在线检测系统","DIMENSIONALEDGE",1044761.95,"李晓炜","1号教学楼133房间"]
[184,"机械与车辆学院",20109075,"高速五轴加工中心","DMU80 MONOBLOCK",2914063.65,"梁志强","先进加工实验室楼101"]
[185,"机械与车辆学院",20150163,"刀具数控刃磨U轴系统","*",{"v":700000,"d":"700000.00"},"梁志强","先进加工实验室楼101"]
[186,"机械与车辆学院",20150165,"磨刀试验台6轴控制系","MSPS-II",{"v":680000,"d":"680000.00"},"梁志强","先进加工实验室楼101"]
[187,"机械与车辆学院",20051852,"数字化设计与制造平台","*",{"v":654067,"d":"654067.00"},"刘检华","求是楼403"]
[188,"机械与车辆学院",20133879,"X射线应力分析仪","MSF-3M",711495.25,"潘勤学","1#教学楼106室"]
[189,"机械与车辆学院",94085500,"工作站","SG1 ZX4000",{"v":3582509,"d":"3582509.00"},"张旭","求是楼411"]
[190,"机械与车辆学院",20044985,"小型数控机床","KNC-50FS",1307911.09,"张之敬","1#127"]
[191,"机械与车辆学院",20063090,"光反射激光超声检测系统","OLIVE586",745689.13,"周世圆","1#教学楼110室"]
[192,"机械与车辆学院",20075731,"交流电力柴油机测控系统","JDZ5",{"v":400000,"d":"400000.00"},"李铁栓","215栋122号"]
[193,"机械与车辆学院",20065426,"水冷柴油机","BF6M1015CP108",{"v":526690,"d":"526690.00"},"张付军","219栋104号"]
[194,"机械与车辆学院",20109711,"车用燃料电池组及测试平台","SP-FCS-8K",{"v":500000,"d":"500000.00"},"张幽彤","215栋"]
[195,"机械与车辆学院",20110629,"燃油喷射瞬态测量仪","IFR600",{"v":468650,"d":"468650.00"},"张幽彤","215栋120室"]
[196,"光电学院",99065300,"PC图形工作站","Lntergraph TDZ2000",508779.95,"翁冬冬","6-428"]
[197,"光电学院",20072953,"红外光谱仪","SPECTRUM GX A",484146.61,"范秋梅","6#229"]
[198,"自动化学院",20042359,"电磁兼容扫描仪","ETST4334",{"v":517262.7,"d":"517262.70"},"崔燕","六号楼516"]
[199,"自动化学院",20042360,"实时仿真系统","*",1305340.06,"崔燕","六号楼516"]
[200,"自动化学院",20061757,"三轴惯性系统转台","*",{"v":850000,"d":"850000.00"},"崔燕","六号楼101"]
[201,"自动化学院",20075710,"快速温度变化消毒箱","GTPS710C",{"v":530000,"d":"530000.00"},"高志峰","*"]
[202,"自动化学院",20075712,"快速启动变化试验箱","CTPS705C",{"v":405000,"d":"405000.00"},"高志峰","*"]
[203,"自动化学院",20077122,"控制舱综合性能检测系统","*",{"v":400000,"d":"400000.00"},"高志峰","*"]
[204,"自动化学院",20123260,"模拟轧机及系统成套","非标轧机",{"v":460000,"d":"460000.00"},"李保奎","6号楼后面"]
[205,"自动化学院",20062406,"三轴多功能转台","*",{"v":2174560,"d":"2174560.00"},"缪玲娟","六号楼101"]
[206,"自动化学院",20075143,"频率特性分析系统","4~9HZ",{"v":640000,"d":"640000.00"},"石永生","求是楼118"]
[207,"自动化学院",20075150,"启动电路综合测试系统","0.01V",{"v":428561.2,"d":"428561.20"},"石永生","528"]
[208,"自动化学院",20075709,"全站式陀螺仪","GP2130R3",{"v":433000,"d":"433000.00"},"王美玲","6#624"]
[209,"自动化学院",20076748,"移动跟驰平台","PIONEER 3－AT",{"v":440000,"d":"440000.00"},"王美玲","6#624"]
[210,"自动化学院",20130761,"智能火控试验平台","ZNHK",{"v":598000,"d":"598000.00"},"蔡涛","6号教学楼5层东侧"]
[211,"自动化学院",20111682,"工业机器人机器臂","REBOT-V-6R-650",{"v":400000,"d":"400000.00"},"方浩","6号教学楼5层东侧"]
[212,"自动化学院",62004500,"指挥仪","6型",680255.25,"廖晓钟","4#147"]
[213,"自动化学院",20094477,"电动振动台（含水平滑台）","ES-50LS-445(LT1010)",{"v":546000,"d":"546000.00"},"崔燕","临建房"]
[214,"自动化学院",20105967,"目标图像计算机生成系统","ADK-03",{"v":400000,"d":"400000.00"},"崔燕","六号楼106"]
[215,"自动化学院",20114015,"双轴温控转台","CB-07A",{"v":800000,"d":"800000.00"},"崔燕","6#107"]
[216,"自动化学院",20125888,"三轴姿态测量装置","TP-06",{"v":495000,"d":"495000.00"},"崔燕","求实楼118"]
[217,"自动化学院",20102744,"带温控箱单轴转台","TS-600",{"v":428000,"d":"428000.00"},"邓志红","北京理工大学六号教学楼一层"]
[218,"自动化学院",20110775,"开放式激光捷联惯性导航系统","定制",{"v":450000,"d":"450000.00"},"邓志红","六号楼3层东侧"]
[219,"自动化学院",20127090,"电动六自由度摇摆台","自制",{"v":929300,"d":"929300.00"},"赵江波","6号教学楼后平房"]
[220,"自动化学院",20085697,"模拟试验炮架","-5~70/36",{"v":580000,"d":"580000.00"},"白永强","液压实验室"]
[221,"自动化学院",20061582,"三维视景仿真系统","*",{"v":486400,"d":"486400.00"},"李慧芳","211工程/第八学科点"]
[222,"自动化学院",20052703,"机器人","Pioneer3-AT",764751.45,"方浩","6号楼521"]
[223,"自动化学院",20051909,"IBM服务器","P650",{"v":840931.3,"d":"840931.30"},"彭志红","6号楼507"]
[224,"材料学院",20094775,"16通道瞬态测试系统","P16U-T",575069.15,"刘吉平","5#414"]
[225,"材料学院",20115596,"焊点强度测试仪","PTR-1101",414260.82,"赵修臣","5-216"]
[226,"材料学院",20125163,"倒装贴片机","FINEPLACER145\"PICO\"",1124187.62,"赵修臣","5-216"]
[227,"材料学院",20131548,"台式扫描电镜","PHENOM G2 PRO",449248.44,"赵修臣","5-216"]
[228,"材料学院",20157556,"电子封装导通可靠性测","MLR22/NT531",569913.83,"赵修臣","5-120"]
[229,"材料学院",20101035,"二氧化碳激光器","DL-T10000",{"v":1477500,"d":"1477500.00"},"王全胜","1号教学楼北平房东头"]
[230,"材料学院",20101918,"矢量网络分析仪","37269D",{"v":667800,"d":"667800.00"},"曹茂盛","五号楼313"]
[231,"材料学院",20122902,"太阳能光谱响应测试系统","IPCE2011",544051.77,"陈卓","5号楼318"]
[232,"材料学院",20122903,"半导体特性测量系统","4200",553142.73,"陈卓","5号楼318"]
[233,"材料学院",20111411,"JY光谱系统","IHR550",{"v":468071,"d":"468071.00"},"刘瑞斌","材料学院5号教学楼514B"]
[234,"材料学院",20064529,"高速燃速测试系统","组装",{"v":400000,"d":"400000.00"},"杨荣杰","西山D栋"]
[235,"材料学院",93065600,"锥型量热计","CONE",768917.39,"郝建薇","西山阻燃楼"]
[236,"材料学院",20094333,"水声材料自由场高频测量系统","非标",{"v":1299000,"d":"1299000.00"},"李定华","西山D东"]
[237,"材料学院",20157647,"高温高压燃油火安全系","GTZH-100-S",{"v":561000,"d":"561000.00"},"李定华","西山试验区阻燃实验楼116"]
[238,"材料学院",20153821,"台式X射线衍射仪","MINIFLEX600",469073.01,"仪德启","西山阻燃实验楼201"]
[239,"材料学院",94016000,"凝胶色谱仪","WATERS150C",406299.32,"周政懋","西山C栋07"]
[240,"材料学院",20119483,"复合材料缠绕成型设备","4FW500*2000",{"v":850000,"d":"850000.00"},"柴春鹏","5号教学楼B124"]
[241,"材料学院",20122651,"高速摄像机","PHOTRON SA5",461288.26,"郭保桥","西山实验区332楼213"]
[242,"材料学院",20102127,"研磨机","SIMOLOYER CM01",602147.95,"郭晓燕","西山实验区C-18"]
[243,"材料学院",20033101,"Kg级喷雾消化装置","1-10Kg级",{"v":400000,"d":"400000.00"},"李健","西山D栋"]
[244,"材料学院",20124484,"热重红外双联机同步分析系统","TGA/DSC1 IS10 FTIR",{"v":492978,"d":"492978.00"},"李晓萌","5号楼"]
[245,"材料学院",20031648,"立式混合机","VKM-5",{"v":432000,"d":"432000.00"},"刘云飞","西山D栋28＃"]
[246,"材料学院",20073149,"多功能烟气分析仪","TEST0350",{"v":1286000,"d":"1286000.00"},"罗运军","*"]
[247,"材料学院",20160327,"核磁共振材料交联状态测试仪","VTMR20-010V-T",{"v":520000,"d":"520000.00"},"罗运军","西山"]
[248,"材料学院",20085700,"反应型双螺杆挤出设备","PLAST1-CORDER",1679825.24,"王晓青","*"]
[249,"材料学院",20120462,"电磁参数测试系统附件","高温波导及高温反射率",{"v":788000,"d":"788000.00"},"曹茂盛","5-313"]
[250,"材料学院",20154731,"高速干法研磨机","HSA-30",{"v":565000,"d":"565000.00"},"李建民","西山阻燃楼105"]
[251,"材料学院",20103581,"多功能真空炉","F-4X8-WM-2500-VG",{"v":2154116.5,"d":"2154116.50"},"程兴旺","5号教学楼109室"]
[252,"材料学院",20121933,"高温光学显微镜","DM4000M",{"v":628500,"d":"628500.00"},"范群波","5号教学楼103"]
[253,"材料学院",20093081,"超临界萃取仪","SFE-100MAR",1074604.52,"李国平","5-101-2"]
[254,"材料学院",20109471,"旋转流变仪","MARS",{"v":473970,"d":"473970.00"},"李晓萌","西山实验室-F332栋408号119房间"]
[255,"材料学院",20125819,"精密化学气相沉积设备","定制设备",{"v":530000,"d":"530000.00"},"刘金旭","5号教学楼206房间"]
[256,"材料学院",20103588,"金属纳米粉生产及加固固结系统","K09-003",{"v":995000,"d":"995000.00"},"刘颖","5号楼"]
[257,"材料学院",20100322,"热焓探针","ENP-CS-05",1511824.84,"柳彦博","1号教学楼北平房东头"]
[258,"材料学院",20120332,"高温陶瓷材料燃气热冲击设备","订制",{"v":485000,"d":"485000.00"},"马壮","5#110"]
[259,"材料学院",20126741,"应力样品台","5960",{"v":825000,"d":"825000.00"},"聂志华","1号教学楼204室"]
[260,"材料学院",20103583,"动力喷涂系统","KM-CDS2.3",2171150.33,"宁先进","5号楼102室"]
[261,"材料学院",20095180,"高速运动分析仪","VRI-V310-8G-C",516471.32,"谭成文","联合实验室"]
[262,"材料学院",20127129,"感应等离子球化系统","*",{"v":3160000,"d":"3160000.00"},"王全胜","5-106"]
[263,"材料学院",20125386,"电子背散射衍射分析仪","NORDLYS NANO",{"v":548000,"d":"548000.00"},"王迎春","5号教学楼121室"]
[264,"材料学院",20031638,"计算机工作站","SGI",453572.01,"李丽","5#905"]
[265,"材料学院",20071239,"矢量网络分析仪","37269D",609641.07,"金海波","*"]
[266,"化学与化工学院",20070832,"光谱仪","IRCUBE",473906.18,"章军","5-822"]
[267,"化学与化工学院",20124342,"自动加氢反应器","11CERNET",{"v":480633,"d":"480633.00"},"周智明","西山试验区c28"]
[268,"化学与化工学院",20125741,"台式炼泥挤出机","FM-P20E",421327.09,"王振华","5号教学楼521室"]
[269,"化学与化工学院",20094429,"傅立叶变换红外光谱仪","PEM",{"v":470997.3,"d":"470997.30"},"韦天新","*"]
[270,"化学与化工学院",20125793,"铁电分析仪","TF ANALYZER 2000E",437654.12,"杨国昱","良乡化学实验中心507室"]
[271,"化学与化工学院",20123914,"稳瞬态显微荧光光谱仪","FLS920",{"v":662062,"d":"662062.00"},"张韫宏","综合服务楼101"]
[272,"化学与化工学院",20155969,"荧光光谱仪","FLS980",499825.19,"王苏宁","工业生态楼639"]
[273,"化学与化工学院",20163565,"量子效率仪","C11347-11",513918.18,"王苏宁","工业生态楼639"]
[274,"生命学院",20045207,"库仑阵列电化学检测仪","5600A",720885.12,"马宏","求是楼303"]
[275,"生命学院",20126385,"生物大分子制备系统","AKTA PURIFIER 10",{"v":452842,"d":"452842.00"},"赵东旭","5号教学楼722、706、624房间"]
[276,"生命学院",92100600,"荧光倒置显微镜","405M",778667.24,"刘永善","待报废201412"]
[277,"人文学院",20096021,"行为研究系统","津发",{"v":2099500,"d":"2099500.00"},"丁亚平","良乡校区"]
[278,"人文学院",20093574,"眼动议","T120",{"v":418000,"d":"418000.00"},"丁亚平","良乡"]
[279,"设计艺术学院",20102917,"高清视音频编辑系统","MAC PRO",{"v":533980,"d":"533980.00"},"付萌","中心教学楼1122"]
[280,"设计艺术学院",20106930,"两通道交互式立体演示系统","BARCO NH-12光谱立体机",{"v":2540000,"d":"2540000.00"},"付萌","二号楼北平房"]
[281,"设计艺术学院",20106082,"Tobii眼动仪","X120",{"v":436436,"d":"436436.00"},"孙远波","中教1115"]
[282,"继续教育学院","2005C893","工作站","MAGICSET*",{"v":480600,"d":"480600.00"},"王正宏","继续教育楼508"]
[283,"继续教育学院",20131775,"演播室灯光系统","DSR-II 56X6",668800.88,"王正宏","继续教育楼东楼5层"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}